ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

- Влажное подметание лестничных площадок и маршей во всех помещениях общего пользования с 1 по 3 этаж – ежедневно.

- Мытье лестничных площадок и маршей -4 раза в неделю.

- Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников ,мытье окон, влажная протирка стен и дверей в помещениях общего пользования – 2 раза в год (май, октябрь).

РАЗДЕЛ 2. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

- Подметание земельного участка в летний  и зимний периоды;

- Уборка мусора с газона;

- Уборка мусора на контейнерных площадках, площадок для мусоросборников;

- Сдвижка и подметание снега при снегопаде (мест движения пешеходов);

5.   Вывоз твердых бытовых отходов;

- Вывоз крупно – габаритного мусора.

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

- Гидравлическое испытание внутренней системы теплоснабжения, регулировка и наладка систем теплоснабжения;

- Ремонт  и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования;

- Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, выходов на кровлю; восстановление разрушений тепловой изоляции трубопроводов в чердачных и подвальных помещений;

РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

- Проведение технических осмотров конструктивных элементов зданий, внутренних инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения   и устранение незначительных неисправностей;

- Аварийное обслуживание.