Договору№

от 01.03.14

Перечень работ (услуг) но содержанию и техническому обслуживанию общего имущества по

Адресу: ул.Поповича, дом 96, (Проспект Победы 61 В).

| № п/п | Вид работы (услуги) | Общий перечень работ (услуг) | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территории |
| 1. | Уборка придомовых территорий | -летняя и зимняя уборка земельного участка, относящегося к жилым домам, уборка мусора с газона | 5 раз в неделю |
|  |  | - уборка мусора на контейнерных площадках (возле подъезда) | ежедневно |
|  |  | - сдвижка и подметание снега (мест движения пешеходов) | ежедневно |
|  |  | - очистка территорий у крылец и пешеходных дорожек, крышек люков колодцев от наледи и льда | ежедневно |
|  |  | - посыпка территории песком, смесью | по мере необходимости в дни гололеда |
|  |  | - сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
|  |  | - стрижка газонов (окос) | 3 раза в год (в теплый период) |
|  |  | -подрезка кустов, удаление травы с отмосток | По мере необходимости |
| 2. | Содержание элементов благоустройства и содержание детских площадок | - ремонт ограждений территории | По мере необходимости |
|  |  | - вывоз снега с территории, расчистка проезжей части дороги | январь-апрель, ноябрь-декабрь |
|  |  | - содержание уличного освещения, озеленение территории (завоз земли, приобретение саженцев, рассады) | по плану работ |
|  |  | -полив газонов, насаждений | в теплый период по мере необходимости |
|  |  | -очистка детской площадки от мусора | ежедневно |
|  |  | -ремонт малых форм детских площадок, завоз песка | По плану работ |
| 3. | Услуги вывоза мусора | - вывоз твердых бытовых отходов | по утвержденному графику |
|  |  | -вывоз крупногабаритного мусора | по утвержденному графику |
| 4. | Услуги дератизациии | -дератизация подвальных помещений | 3 раза в год |
| 5. | Уборка лестничных клеток (мест общего пользования) | - мытье лестничных площадок и маршей | 5 раз в неделю |
|  |  | - протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в неделю |
|  |  | - мытье окон, влажная протирка стен и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год в теплый период (май, октябрь) |
|  |  | -мытье полов в лифтах | 5 раз в неделю |

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

| 6. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | - ремонт изделий из ПВХ, ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - гидравлические испытания внутренней системы теплоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | - регулировка и наладка систем теплоснабжения | 1 раз в год |
|  |  | - обновление (при необходимости) адресных указателей, мест расположения узлов управления внутренним и инженерными системами | 1 раз в год |
|  |  | - восстановление разрушений тепловой изоляции трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | по мере необходимости |
|  |  | - проверка состояния и ремонт выходов (люки, двери) на кровлю | 1 раз в год |
| 7. | Проведение технических осмотров конструктивных элементов зданий, внутренних инженерных систем | - проведение технических осмотров конструктивных элементов зданий, внутренних инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, пожарно-охранной системы с составлением дефектных ведомостей необходимых работ по ткущему и капитальному ремонту | 2 раза в год |

Техническое и аварийное обслуживание коммуникаций и технических устройств многоквартирного дома

| 8. | Аварийное обслуживание систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения | - устранение засоров общих внутренних трубопроводов, приводящих к затоплению помещений | В течение смены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - устранение выхода из строя ВРУ, отключения электроэнергии в здании, подъезде, квартире | В течение 3-х часов |
| 9. | Техническое обслуживание систем электроснабжения, пожарно-охранной сигнализации, текущий ремонт электрооборудования | - техническое обслуживание электрооборудования (линий электрических сетей, групповых распределительных и предохранительных щитов, предохранительных коробок, силовых установок на лестничных площадках и технических этажах), средств пожарно-охранной сигнализации | 4 раз в год |
|  |  | - восстановление работоспособности систем электроснабжения | По утвержденному плану работ, по мере необходимости |
|  |  | - восстановление работоспособности систем пожарно-охранной сигнализации |  |
|  |  | -техническое обслуживание дизель-генератора |  |
|  |  | - замена электрических ламп в местах общего пользования |  |
| 10. | Техническое обслуживание систем холодного , горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации | -проведение технических осмотров инженерных сетей | По утвержденному плану |
|  |  | - восстановление работоспособности отдельных элементов или частей внутренней системы теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, канализации | По утвержденному плану, по мере необходимости |
|  |  | -замена запорно- регулирующей арматуры, а также другого оборудования | По утвержденному плану |
|  |  | -консервация, ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы отопления | По утвержденному плану |
|  |  | -испытание трубопроводов систем отопления перед началом отопительного сезона | сентябрь |
|  |  | -прочистка засоров в трубопроводах МОП канализации | По мере необходимости |
|  |  | -работы по прочистке бойлеров | По утвержденному плану |
|  |  | -проверка и ревизия насосного оборудовния | По утвержденному плану |
|  |  | -обслуживание общедомовых приборов учета теплоэнергии, водоснабжения | По утвержденному плану |
|  |  | - обслуживание бактерицидных установок | По утвержденному плану |
| 11. | Обслуживание лифтового хозяйства | -мытье полов в кабинке лифтов | 5 раз в неделю |
|  |  | -техническое освидетельствование в соответствии с требованиями ПУЭБЛ, страхование лифтов | 1 раз в год по договору со специал.организацией |
|  |  | -периодические технические осмотры в соответствии с требованием ПУЭБЛ, текущий ремонт | 1 раз в год по утвержденному графику |

Охрана общего периметра жилого образования

| 12. | Охранные мероприятия | - охрана общего периметра территории жилого дома | круглосуточно |
| --- | --- | --- | --- |