ПАМЯТКА
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
1.  Для проведения новогодних праздников допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток, и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
2. В помещениях, где установлена елка, ковры и ковровые дорожки должны быть убраны, а на путях эва­куации надежно прикреплены к полу.
3.  Елка должна устанавливаться на устойчивом основании.
4.  При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток.
5.  На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фона­ри. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия персонала, коли­чества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.
6.   Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением требований ПЭУ. При использовании электриче­ской осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с после­довательным включением лампочек напряжением до 12 ВТ; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.
7. Электрогирлянды для освещения елки должны быть подключены к общей электросети через предохрани­тели фабричного изготовления.
8.  При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
9.  Запрещается:
9.1. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие свето­вые пожароопасные эффекты.
9.2.  Украшать елку игрушками из легковоспламеняемых материалов, а также марлей и ватой, не пропитан­ными огнезащитными составами.
9.3. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов (марля, вата и пр.).
9.4. Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы в период прове­дения массовых мероприятий.
9.5. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах елку, дополнительные кресла, стулья и т.п.
9.6. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений.
9.7. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
10. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов доб­ровольной пожарной дружины или работников пожарной охраны предприятия.
11. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиком с песком, кошмой).
12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры.
13. Дежурный персонал должен быть проинструктирован под роспись в журнале инструктажей о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий, о месте расположения телефона и первичных средств по­жаротушения, по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей из здания, а также тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
14.  В случае возникновении пожара необходимо:
14.1 Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по городскому телефону 01 или с мобильного теле­фона:- МТС-010, Мегафон- 112, Билайн - 112, Скайлинк — 01.
14.2  Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами.
14.3  Отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты).
14.4 Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и указать место пожара.