УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

г. Южно-Сахалинска

№________от_________

«Положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках    планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и  характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых

для развития территории»

Введение

Общая часть

Настоящий проект  «Документация по планировке территории в границах:
г. Южно-Сахалинск, северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира», разработан архитектурно-проектной мастерской ОАО «Сахалин-Инжиниринг» на  основании:

-   Договора № 6 от  30.11.2011г. «О развитии застроенной   территории  города Южно-Сахалинска  северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира», заключенным  между ДАГУН города Южно-Сахалинска  и ОАО «Сахалин-Инжиниринг»  по результатам аукциона;

-  Постановления администрации города Южно-Сахалинска от 24.01.2012г.
 № 34 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира».

В соответствии с «Заданием на разработку документации по планировке территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира»  от  24.04.2012г, выданным ДАГУН города  Южно-Сахалинска, при подготовке проекта  осуществлена разработка:

-проекта планировки территории;

-проекта межевания территории;

Основные цели и задачи проекта

1)  Обеспечение устойчивого развития территории;

2)  Определение характеристик  планируемого развития территории: плотности застройки, этажности зданий и сооружений, развития систем социального, транспортного обслуживания  и инженерно-технического обеспечения;

3)  Определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) Установление границ незастроенных земельных участков, предназначенных для  строительства, границ земельных участков, которые будут предоставлены без торгов лицу, с которым был заключен договор о развитии застроенной территории для строительства;

5)  Определение минимальных отступов от границ земельного участка  до мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, установление линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений объектов капитального строительства;

6)  Установление границ зон действия публичных сервитутов, границ зон с особыми условиями использования территорий;

7)   Установление  прав на земельные участки, которые должны быть предоставлены Застройщику для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято  решение о развитии.

Местоположение,  границы, функциональная и территориальная зоны:

1)   Площадь проектируемой территории – 13 901 кв.м.

2)   Границы  проектируемой  территории определены Проектом границ застроенной территории,  содержащимся  в приложении  № 1 к Договору № 6 от 30.11.2011г. «О развитии застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск», северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира».

3) Проектируемая территория  имеет  ограничение использования земельных участков и объектов капитального строительства в виде охранной зоны шириной 25м от магистральной надземной тепловой сети Ду = 2х500мм, проложенной  по южному краю проезжей части ул. Крайняя.

Характеристики планируемого развития территории

Структура и объем жилищного  фонда,    численность  населения:

1) Структура планируемого жилищного фонда  указана в таблице №1.

Таблица №1

| № | Наименование строения | № № секций | Этаж- ность | Общая площадь квартир, кв.м. | Площадь этажей по внешнему контуру, кв.м. | Площадь застройки, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 этап реализации проекта планировки Строение № 1. Трехсекционный многоквартирный жилой дом. | БС-1 | 15 | 2910 | 5284.5 | 352.3 |
|  |  | БС-2 | 15 | 2910 | 5284.5 | 352.3 |
|  |  | БС-3 угловая | 15 | 2911.5 | 5035.5 | 335.7 |
| 2. | 2 этап реализации проекта планировки Строение № 2. Трехсекционный многоквартирный жилой дом с встроено- пристроенными предприятиями общественного назначения: - розничной торговли; - общественного питания; - бытового обслуживания; | БС-1 | 15 | 2910 | 5284.5 | 352.3 |
|  |  | БС-2 | 15 | 4783.5 | 7549.5 | 503.3 |
|  |  | БС-3 | 15 | 2910 | 5284.5 | 352.3 |
| 3. | ИТОГО: |  |  | 19335.0 | 33723.0 | 2248.2 |

2)  Тип жилых домов и квартир по уровню комфорта  - массовый (эконом-класс) и социальный (муниципальное жилище);

3)  Норма общей площади  жилого дома и  квартиры в расчете  на одного человека  30 кв.м./ чел и 20 кв.м/чел соответственно;

4)  Расчетная численность населения составляет  838 чел.

Показатели плотности  застройки

Таблица №2

| № | Наименование показателя | проектный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент застройки | 0.22 |

**  Обоснование превышения нормативного значения коэффициента плотности приведено  в пояснительной записке.

Обеспечение населения   услугами  первой  необходимости:

Предусмотрено:

-  встроенными  в размещаемые многоэтажные жилые дома основными предприятиями и учреждениями  повседневного обслуживания: торговли, общественного питания, бытового обслуживания,  физкультурно-оздоровительных  помещений.

Транспортное  обслуживание:

Для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей проектом предусмотрены открытые автостоянки:

-  для группы  многоквартирных жилых домов - 56 машино-мест;

- для встроенных предприятий общественного назначения –11 машино-мест;

Для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей проектом предусмотрен  подземный 2-х этажный гараж вместимостью  72 машино-места.

Ширина проездов принята 2-х полосной – 5.5 м.

Благоустройство и озеленение территории

1)   Предусматривается устройство площадок  общего пользования различного назначения – для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой, хозяйственных целей, а также устройство озелененных территорий:

Таблица №4

| № | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, занимаемая площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, в том числе: | 1402.42 |
| 1.1. | Для отдыха взрослого населения | 211.77 |
| 1.2. | Для игр детей дошкольного и младшего и школьного возраста | 343.12 |
| 1.3. | Для детей среднего и старшего школьного возраста | 281.53 |
| 1.4. | Для занятий физкультурой | 566.0 |
| 2. | Хозяйственная площадка для установки мусоросборников и для сбора крупногабаритного мусора | 27.0 |

2) Выгул собак предполагается в соответствии с требованиями, изложенными в ст.7 и ст.8 «Правил содержания домашних животных на территории  муниципального образовании «город Южно-Сахалинск», утвержденных решением Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 22.09.2004г. № 736/95-04-2.

3)  Площадь озелененной территории - 4505.1 м2.

Инженерная подготовка и  вертикальная планировка  территории

2.2.6.1.  Расчетный  суточный объем  поверхностного стока с проектируемой территории составляет   69.5 м3/сут.

2.2.6.2.   Вертикальная планировка территории:

1)  Решения по организации поверхностного стока ливневых и талых вод  определены  Схемой  вертикальной  планировки  и инженерной подготовки территории;

Обеспечение  территории инженерной  инфраструктурой:

Водоснабжение:

1)  Расчетный расход  воды  равен   554544  л/сут., в том числе:

- Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно – питьевые нужды – 322630 л/сут;

-  Расчетный  расход воды на поливку -  15914.6 л/сут;

-  Расчетный расход воды на наружное  пожаротушение – 216000л/сут;

Противопожарный водопровод принимается  объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Забор воды на пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопроводов.

Для автоматического  пожаротушения проектируемой механизированной автостоянки в здании стоянки предусмотрена установка резервуаров  общим объемом 36 м3/сут, с насосной станцией  автоматического пожаротушения.

Канализование:

1) Присоединение  проектируемых канализационных сетей к магистральным канализационным сетям осуществляется в соответствии с ТУ, выданными ООО «Сахалинский Водоканал» от 13.09.2012г. № 4263;

3)  Отвод  хозяйственно-бытовых сточных вод от данной застройки осуществляется во вновь  построенный коллектор к жилому дому по ул. Крайняя, 35;

4)  Расчетный расход сточных вод составляет  =  33876.5 л/сут.

Электроснабжение:

1)  Электроснабжение района застройки централизованное.  Источником централизованного электроснабжения является проектируемая понизительная подстанция ПС «Восточная» 110/6 кВ. От понизительной подстанции  передача мощности  осуществляется по   КЛ-С12-6кВ  до ТП 231;

2) Согласно ТУ, выданными ОАО «Сахалинэнерго» от 26.04.10г. № 19/1-13-91, ТП231 является местом присоединения  проектируемых электрических  сетей к городским электрическим сетям. Электроснабжение проектируемой группы жилых домов выполняется, в соответствии с ТУ,  от проектируемой  КТПБ (6/0,4кВ). Точка подключения КТПБ – РУ-6кВ – проектируемая ПС «Восточная».

3)  Расчетная  электрическая  нагрузка составляет 794,6 кВт;

Годовой расход электрической энергии ~ 4449760 кВт*час.

4)  Все здания, сооружения  являются потребителями 2 категории по обеспечению надежности электроснабжения;

5)  Проектом предусматривается:

- строительство подземных кабельных ЛЭП-6кВ  до проектируемой  КТПБ,  и распределительных сетей 0,4 кВ от проектируемой КТПБ до потребителей;

-  выбран  КТП-СЭЩ  с двумя  трансформаторами  по 630кВА  с  возможностью  подключения дополнительной нагрузки – Рр~45кВА.

6) Освещение территории   проектируемой  многоэтажной  жилой застройки в вечернее и ночное время предусматривается консольными светильниками, устанавливаемыми  на фасадах здания.

Сеть наружного освещения выполнить кабелем  марки ВВГ- 0.66.

Средства  связи:

Ёмкость сети телефонной связи- 486 абонентских номеров.

Теплоснабжение:

Присоединение  проектируемых тепловых  сетей  к городским  тепловым  сетям  осуществляется  в  соответствии  с  техническими  условиями  от 29.03.10 № 145-ТУ, выданными ОАО «Сахалинская коммунальная компания» г. Южно-Сахалинска.

Расчетное количество тепловой энергии составляет 2.66 Гкал/час;

Источником теплоснабжения является ТЭЦ-1.

Параметры теплоносителя Т1-Т2= 150-70С.

Точка подключения – в VIII теплотрассе (У3-4).

- Проектом предусмотрено строительство тепловых камер  ТК-2 и ТК-3  с установкой на ответвлениях  стальной арматуры.

- Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземная в непроходных каналах марки КЛ по серии 4.904-66, вып. 1,2. В верхней  точке теплотрассы устанавливаются воздушники, в нижней – спусники;

- Дренаж проектируемой тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 и от ТК-3  до   проектируемых зданий предусмотрен дренажными колодцами ДК-2 и ДК-3.

- Трубопроводы теплоснабжения приняты по сортаменту ГОСТ 10704-91 (с изменением 2), стальные электросварные прямошовные, термически обработанные, группа В. Величина пробного давления трубопроводов тепловой сети для гидравлического испытания принимаются по ГОСТ 365-80 и составляет 16 кгс/кв.см.

-  Проектом предусмотрена перекладка трубопроводов надземной теплотрассы на участке от точки подключения в VIII (У3-4) до подключаемого объекта - ТК-1,  с учетом всех присоединяемых объектов с  2Ду150 мм на 2Ду250 мм.

Санитарная очистка территории

2.2.8.1. Вопросы по санитарной очистке  проектируемой территории решены в соответствии с общей организацией этих мероприятий по городу.  Порядок уборки и содержания территорий города определен «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории МО «Город Южно-Сахалинск», утвержденными решением Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 17.10.2001г. №122/12-01-2.

Расчетный  объем  накопления  бытовых отходов  составляет  188.6 т/год;

Проект межевания территории

1) В соответствии с проектом планировки,  планировочная организация  проектируемой территории выполнена путем выделения  одного земельного участка  для строительства объекта «Группа многоквартирных жилых домов секционного типа с встроенными предприятиями  общественного назначения в г. Южно-Сахалинске, северо-западнее пересечения ул. Крайняя  и пр. Мира», соответственно, подготавливаемый проект межевания  устанавливает  на проектируемой  территории границы одного земельного участка.

Публичные сервитуты

Публичный сервитут  на проектируемой территории  установлен:

- для проезда до границы земельного участка, предназначенного для размещения инженерных сооружений: трансформаторной подстанции и насосной станции,  в целях эксплуатации и обслуживания водопровода;

- для земельного участка, запланированного в целях размещения трансформаторной подстанции и насосной станции;

-  для проектируемой линии электропередачи ЛЭП-0,4 кВ;

- для проектируемой тепловой камеры ТК-3;

- для существующей сохраняемой кабельной линии электропередачи ЛЭП-6 кВ;

- для проектируемой кабельной линии электропередачи ЛЭП-10 кВ.

- для проектируемой кабельной линии электропередачи ЛЭП-10 кВ.

Мероприятия по реализации  решений  проекта

Мероприятия  по реализации  решений  проекта планировки

Реализация решений проекта планировки предусмотрена в 2 этапа:

1)   1 этап:  Срок реализации 1 этапа планируется  в  2015 году;

2)    2 этап. Срок реализации   2 этапа планируется в 2018 г.

Мероприятия  по  реализации  проекта  межевания

-  Проект межевания в составе проекта планировки застроенной территории подготовлен  ОАО «Сахалин-Инжиниринг», во исполнение  п.3.1.2. обязательств Застройщика  Договора № 6 от 30.11.2011г. «О развитии застроенной территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, северо-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира», заключенным между ДАГУН города Южно-Сахалинска и ОАО «Сахалин-Инжиниринг» (далее – Застройщик),  в соответствии с требованиями п.3.3. ст.46.2 Градостроительного кодекса РФ.

-  Одной из основных целей подготовки Застройщиком проекта  планировки с проектом межевания  застроенной территории  является, согласно п.3.9 и п.6 ст. 46.2 Градостроительного кодекса, приобретение прав на земельный участок который должен быть  предоставлен  Застройщику для строительства объекта, в соответствии с  п.3.1.4. Договора, п. 2.1 ст.30 Земельного кодекса,     после утверждения проекта планировки с проектом межевания. Для осуществления указанной цели, после утверждения  в установленном порядке проекта планировки с включенном в него проектом  межевания, Застройщику, в соответствии с  П.8. ст.46.1 Градостроительного кодекса,  п.2.1 ст.30  Земельного кодекса, следует выполнить:

1)  обратиться  в орган власти, уполномоченный на распоряжение земельными участками (в настоящее время МИЗО Сахалинской области), с заявлением о предоставлении, в соответствии с проектом межевания, утвержденном в составе документации по планировке территории, земельного участка в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, для строительства объекта «Группа многоквартирных жилых домов секционного типа с встроенными предприятиями общественного назначения в г. Южно-Сахалинске юго-западнее пересечения ул. Крайняя и пр. Мира»,  в аренду или в собственность;(орган власти, уполномоченный на распоряжение земельными участками, определяет технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принимает решение о предоставлении указанного земельного участка для строительства указанного

объекта бесплатно и без проведения торгов, в аренду или в собственность, на усмотрение Застройщика);

2) после получения документа о предоставлении земельного участка Застройщик:    а/  за свой счет обеспечивает подготовку землеустроительной документации  для государственного кадастрового учета сформированного земельного участка;

б/  согласно п.3.1.5. Договора №4 от 23.08.2011г «О развитии застроенной территории…», на основании утвержденного в составе документации по планировке территории градостроительного плана земельного участка:

- готовит проектную документацию для  строительства объекта;

- осуществляет строительство в соответствии с утвержденным проектом планировки, в том числе  сетей и сооружений  инженерной  инфраструктуры,  предназначенной для обеспечения  развития застроенной территории.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год | Расчетный срок 2015год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 1.390 | 1.390 |
|  | - В том числе: территория жилой зоны | га | 1.390 | 1.390 |
|  | Из неё | многоэтажная застройка | га | 0 | 1.390 |
|  |  | малоэтажная застройка | га | 1.213 | 0 |
| 1.2. | Из общей площади проектируемой территории участок механизированной стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га |  | 0.2683 |
| 1.3 | Коэффициент застройки | ед. | 4.0 | 0.22 |
| 1.4. | Коэффициент плотности застройки | ед. | 4.0 | 2.5 |
| 1.5. | Из общей территории: | га | 1.390 | 1.390 |
|  | - Земли государственной собственности | га | 1.390 | - |
|  | - Земли частной собственности | га | - | 1.390 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | Тыс. чел. | 0.098 | 0.838 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |

| 3.1. | Общая площадь жилых домов | Тыс.кв.м. общей площади квартир | 1.75 | 19.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 1-2 | 15 |
| 3.3. | Существующий, сохраняемый жилищный фонд | Тыс.кв.м. общей площади квартир | - | - |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда, всего: | - «» - | 0.75 | - |
|  | В том числе: муниципальной собственности | - «» - | 0.75 | - |
| 3.5. | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по техническому состоянию | - «» - | 0.75 | - |
| 3.6. | Новое жилищное строительство- Всего: | Тыс.кв.м. общей площади квартир | - | 19.34 |
|  | - в том числе многоэтажное | - «» - | - | 19.34 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, всего: на 1000 чел. – 90 мест. | мест | 9 | 76 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы всего: На 1000 чел.- 170 мест | мест | 17 | 143 |
| 4.3. | Предприятия розничной торговли, всего на 1000 чел.- 100 кв.м. торговой площади | кв.м. торговой площади | 9.8 | 83.8 |
| 4.4. | Предприятия общественного питания, всего На 1000 чел – 8 мест | мест | 1 | 7 |
| 4.5. | Предприятия бытового обслуживания, всего На 1000 чел. – 2 рабочих места | Рабочее место | - | 2 |
| 4.6. | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий, всего: На 1000 чел. -70 мест | кв.м. | 6.9 | 62.9 |
| 4.7. | Спортивные залы общего пользования, всего На 1000 чел.60 кв.м. | кв.м. площади пола | 5.9 | 50.3 |
| 4.8. | Поликлиники | посещений в день |  | 30 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | -протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | м | - | 387.0 |
|  | проездов местного значения | м | - | 387.0 |

| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе: | Машино-мест |  | 139 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - постоянного хранения | - «» - | - | 72 |
|  | - временного хранения | - «» - | - | 67 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление, всего | куб.м./сут | - | 554.5 |
| 6.2. | Водоотведение | - «» - | - | 338.8 |
| 6.3. | Расчетная электрическая нагрузка | кВт |  | 794.6 |
| 6.4. | Общее потребление тепла | Гкал/час | - | 2.66 |
| 6.5. | Количество твердых бытовых отходов, | кг/сут | 25.0 | 516.6 |
| 6.6 | в том числе – утилизируемых отходов | - «» - | 25.0 | 516.6 |
| 6.7. | Суточный объем поверхностного стока | куб.м./сут | - | 69.5 |
| 8. | Озеленение | м2 | - | 4505.1 |

Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2011год | Расчетный срок 2015год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 1.390 | 1.390 |  |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | -"- | 1.390 | 1.390 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территория жилой застройки | -"- | 1.390 | 1.390 |
|  | из них: | Территория многоэтажной застройки | -"- | - | 1.390 |
|  |  | Территория малоэтажной застройки | -"- | 1.213 | 0 |