# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛ. 2-АЯ ХАБАРОВСКАЯ И УЛ.РЕЗЕРВНАЯ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

# Положение о характеристиках планируемого развития территории
Проектируемая территория расположена в северной части населенного пункта город Южно-Сахалинск, северо-восточнее пересечения ул. 2-ая Хабаровская и ул. Резервная.
Площадь проектируемой территории составляет 154,99 га.
Проектом планировки территории предусмотрено комплексное жилищное строительство с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, размещение спортивного объекта в северной части проектируемой территории, объектов общественно-делового и торгового назначения в южной и срединной частях проектируемой территории. На проектируемой территории проектом предусмотрено формирование парков, скверов, бульваров с возможностью организации локальных элементов благоустройства.
В границах проектируемой территории выделяются следующие элементы планировочной структуры (в соответствии с перечнем, установленным Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр):
- улично-дорожная сеть (в красных линиях) площадью 49,60 га;
- девять кварталов суммарной площадью 99,1 га;
- озелененные территории общего пользования площадью 26,50 га.
Общая площадь проектируемого многоквартирного жилищного фонда (квартир) составляет 492,0 тыс. кв. м, общая площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений в составе многоквартирных жилых домов составляет 21,70 тыс. кв. м.
Расчетная перспективная численность населения в границах проектирования составляет 16,4 тыс. чел., расчетная перспективная численность занятых – 3,49 тыс. чел.
Проектный баланс использования территории в разрезе зон планируемого размещения объектов капитального строительства (далее – ОКС) представлен в таблице 1.
Таблица 1. Проектный баланс использования территории
№ п/п	Вид зон планируемого размещения ОКС	Площадь, га	Доля, %
1	Многоэтажной жилой застройки	42,73	27,6
2	Учебно-образовательного назначения	12,36	8,0
3	Спортивного назначения	3,03	2,0
4	Здравоохранения	0,65	0,4
5	Общественно-делового назначения	2,06	1,3
6	Торговли и общественного питания	2,80	1,8
7	Транспортной инфраструктуры	7,47	4,8
8	Инженерной инфраструктуры	7,79	5,0
9	Зеленых насаждений общего пользования	26,50	17,1
10	Улично-дорожной сети	49,60	32,0
Всего		154,99	100,0

Плотность застройки применительно к проектируемой территории в целом составляет 6,7 тыс. кв. м суммарной поэтажной площади наземных частей зданий в габаритах наружных стен/га. Плотность жилищного фонда применительно к проектируемой территории в целом – 3,2 тыс. кв. м/га.
Планируемые объекты капитального строительства – объекты социальной инфраструктуры, улично-дорожная сеть, инженерные объекты – являются объектами местного значения. Проектом предусмотрено размещение объекта регионального значения – объекта амбулаторно-поликлинического назначения.
## Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства
Таблица 2. Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства в границах зон планируемого размещения ОКС
№ зоны на чертеже плани-ровки терри-тории	Вид зоны	Площадь зоны, га	Максимальная этажность объектов капитального строительства	Максимальный процент застройки1,3, %	Максимальная плотность застройки2,3, тыс. кв. м/га	Максимальная общая площадь жилищного фонда (квартир), тыс. кв. м	Максимальная плотность жилищного фонда (квартир), тыс. кв. м/га	Общая площадь нежилого фонда3, тыс. кв. м, в том числе
								во встроенных нежилых помещениях в составе жилых домов (минимальное значение)	в отдельно стоящих объектах капитального строительства (максимальное значение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Многоэтажной жилой застройки	2,26	17	25	22,1	33,2	14,7	1,4	-
2	Многоэтажной жилой застройки	11,74	17	20	15,6	121,2	10,3	5,6	-
3	Многоэтажной жилой застройки	5,77	17	20	18,5	70,8	12,3	2,8	-
4	Многоэтажной жилой застройки	2,33	17	24	22,5	35,1	15,1	1,4	-
5	Многоэтажной жилой застройки	5,68	17	21	17,2	64,6	11,4	2,7	-
6	Многоэтажной жилой застройки	2,52	17	22	20,1	33,7	13,4	1,3	-
7	Многоэтажной жилой застройки	3,19	12	17	13,7	29,2	9,2	1,6	-
8	Многоэтажной жилой застройки	6,65	12	19	16,4	73,7	11,1	3,6	-
9	Многоэтажной жилой застройки	2,59	12	17	17,2	30,5	11,8	1,3	-
10	Учебно-образовательного назначения	1,31	3	13	3,9	-	-	-	4,6
11	Учебно-образовательного назначения	1,18	3	15	4,4	-	-	-	4,6
12	Учебно-образовательного назначения	1,24	3	14	4,2	-	-	-	4,6
13	Учебно-образовательного назначения	1,18	3	15	4,4	-	-	-	4,6
14	Учебно-образовательного назначения	1,32	3	13	3,9	-	-	-	4,6
15	Учебно-образовательного назначения	3,10	3	21	6,1	-	-	-	16,8
16	Учебно-образовательного назначения	3,03	3	21	6,2	-	-	-	16,8
17	Общественно-делового назначения	2,03	5	23	11,3	-	-	-	20,6
18	Торговли и общественного питания	0,77	3	56	16,8	-	-	-	11,6
19	Общественно-делового назначения	2,06	5	40	19,7	-	-	-	36,3
20	Спортивного назначения	3,03	4	31	12,3	-	-	-	33,5
21	Здравоохранения	0,65	5	39	19,4	-	-	-	11,3
22	Транспортной инфраструктуры	0,73	5	35	17,1	-	-	-	11,3
23	Транспортной инфраструктуры	0,65	5	39	19,3	-	-	-	11,3
24	Транспортной инфраструктуры	1,17	5	34	17,0	-	-	-	17,7
25	Транспортной инфраструктуры	0,79	5	32	15,9	-	-	-	11,3
26	Транспортной инфраструктуры	2,63	5	29	14,3	-	-	-	33,8
27	Транспортной инфраструктуры	0,86	5	30	14,6	-	-	-	11,3
28	Транспортной инфраструктуры	0,64	-	-	-	-	-	-	-
29	Инженерной инфраструктуры	0,88	-	-	-	-	-	-	-
30	Инженерной инфраструктуры	6,91	-	-	-	-	-	-	-
31	Зеленых насаждений общего пользования	2,58	-	-	-	-	-	-	-
32	Зеленых насаждений общего пользования	0,49	-	-	-	-	-	-	-
33	Зеленых насаждений общего пользования	1,63	-	-	-	-	-	-	-
34	Зеленых насаждений общего пользования	2,06	-	-	-	-	-	-	-
35	Зеленых насаждений общего пользования	2,51	-	-	-	-	-	-	-
36	Зеленых насаждений общего пользования	0,55	-	-	-	-	-	-	-
37	Зеленых насаждений общего пользования	2,79	-	-	-	-	-	-	-
38	Зеленых насаждений общего пользования	0,87	-	-	-	-	-	-	-
39	Зеленых насаждений общего пользования	4,57	-	-	-	-	-	-	-
40	Зеленых насаждений общего пользования	2,84	-	-	-	-	-	-	-
41	Зеленых насаждений общего пользования	5,61	-	-	-	-	-	-	-
42	Улично-дорожная сеть	49,60	-	-	-	-	-	-	-

Примечания к таблице 2:
1. Процент застройки территории определяется как отношение площади территории, занятой наземной частью зданий и сооружений, к площади зоны.
2. Плотность застройки определяется как отношение суммарной поэтажной площади наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен к площади зоны.
3. Параметры объектов капитального строительства в границах зон учебно-образовательного назначения, здравоохранения, транспортной инфраструктуры приведены расчетно исходя из возможной конфигурации зданий и сооружений, позволяющей обеспечить проектную емкость соответствующих объектов. Точные параметры (в том числе с превышением указанных максимальных значений) определяются на стадии подготовки проектной документации при соблюдении требований градостроительных регламентов, сводов правил и нормативов градостроительного проектирования.
## Характеристика объектов социальной инфраструктуры

Таблица 3. Перечень объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых к размещению на проектируемой территории
№ п/п	№ зоны планируемого размещения ОКС на чертеже планировки территории	Наименование и функциональный состав объекта	Мощность
			ед.изм.	кол-во
Отдельно стоящие объекты
1	10	Дошкольная образовательная организация	мест	275
2	11	Дошкольная образовательная организация	мест	275
3	12	Дошкольная образовательная организация	мест	300
4	13	Дошкольная образовательная организация	мест	275
5	14	Дошкольная образовательная организация	мест	300
6	15	Общеобразовательная организация	мест	1275
7	16	Общеобразовательная организация	мест	1275
8	21	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	пос. в смену	500
9	20	Физкультурно-оздоровительный комплекс	тыс.кв.м. / СПП ГНС*	37,2
10	18	Торгово-развлекательный центр	тыс.кв.м. / СПП ГНС*	12,9
11	17	Многофункциональный центр	тыс.кв.м. / СПП ГНС*	22,9
12	19	Многофункциональный центр	тыс.кв.м. / СПП ГНС*	40,3
Объекты в составе встроенных помещений многоквартирных жилых домов
13	1-9	Помещения свободного назначения	тыс.кв.м / общей площади	21,7

*суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен

## Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 4. Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети
№ п/п	Наименование мероприятия	Протяженность, км	Количество полос1, шт	№ зоны планируемого размещения ОКС на чертеже планировки территории
1	Магистральные улицы районного значения	7,9
1.1	Проектируемый проезд №1	1,0	4	42
1.2	Проектируемый проезд №3	0,7	2	42
1.3	Проектируемый проезд №4	0,6	4	42
1.4.	Проектируемый проезд №5	2,1	2	42
1.5	Проектируемый проезд №6	1,6	4	42
1.6	Проектируемый проезд №13	0,4	4	42
1.7	Проектируемый проезд №14	0,4	2	42
1.8	Проектируемый проезд №15	1,1	4	42
2	Улицы местного значения	3,6
2.1	Проектируемый проезд №2	0,8	2	42
2.2	Проектируемый проезд №7	0,6	2	42
2.3	Проектируемый проезд №8	0,4	2	42
2.4	Проектируемый проезд №9	0,4	2	42
2.5	Проектируемый проезд 10	0,4	2	42
2.6	Проектируемый проезд №11	0,4	2	42
2.7	Проектируемый проезд №12	0,6	2	42
3	Тротуары	22,0
3.1	Проектируемый проезд №1 (ширина 4,0 м)	1,8		42
3.2	Проектируемый проезд №2 (ширина 3,0 м)	1,6		42
3.3	Проектируемый проезд №3 (ширина 3,0 м)	1,4		42
3.4	Проектируемый проезд №4 (ширина 4,0 м)	1,2		42
3.5	Проектируемый проезд №5 (ширина 3,0 м)	4,2		42
3.6	Проектируемый проезд №6 (ширина 4,0 м)	3,2		42
3.7	Проектируемый проезд №7 (ширина 3,0 м)	1,2		42
3.8	Проектируемый проезд №8 (ширина 3,0 м)	0,8		42
3.9	Проектируемый проезд №9 (ширина 3,0 м)	0,8		42
3.10	Проектируемый проезд №10 (ширина 3,0 м)	0,8		42
3.11	Проектируемый проезд №11 (ширина 3,0 м)	0,8		42
3.12	Проектируемый проезд №12 (ширина 3,0 м)	1,2		42
3.13	Проектируемый проезд №13 (ширина 4,0 м)	0,8		42
3.14	Проектируемый проезд №14 (ширина 3,0 м)	0,8		42
3.15	Проектируемый проезд №15 (ширина 4,0 м)	2,2		42

Примечания к таблице 4:
1. В соответствии с примечанием 9 СП 42.13330.2016 «При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства»

Таблица 5. Перечень сооружений для хранения транспортных средств
№ п/п	Наименование и характеристика объектов	№ зоны планируемого размещения ОКС на чертеже планировки территории
1	Наземный гараж-стоянка емкостью 300 машино-мест	22
2	Наземный гараж-стоянка емкостью 300 машино-мест	23
3	Наземный гараж-стоянка емкостью 500 машино-мест	24
4	Наземный гараж-стоянка емкостью 300 машино-мест	25
5	Наземные гаражи-стоянки суммарной емкостью 900 машино-мест	26
6	Наземный гараж-стоянка на	27
7	Открытые автостоянки для хранения легковых автомобилей жителей многоквартирных жилых домов, гостевые автостоянки (суммарная емкость в границах каждой зоны планируемого размещения ОКС определяется из расчета не менее 1 машино-места на 300 кв. м жилищного фонда (общей площади квартир) соответствующей зоны)1	1-9

Примечания к таблице 5:
1. Местоположение, назначение и количество автостоянок на иных территориях определяется проектной документацией

## Характеристика объектов инженерной (коммунальной) инфраструктуры
### Водоснабжение
- расчетное водопотребление составит 5128 м3/сутки;
- прокладка подводящих трубопроводов 2Д=400мм – 1,5 км;
- строительство резервуаров чистой воды – 2х1632 м3 (в границах зоны планируемого размещения ОКС №29);
- прокладка водопроводной сети Ду225-250-315мм – 8,0 км.
### Водоотведение
расчетное водоотведение принимается в соответствии с расчетным водопотреблением на все население территории планирования в объеме 5128 м3/сутки;
    1. для обеспечения канализованием проектируемой застройки потребуется строительство внутриквартальных самотечных сетей канализации Ду200-300мм – 2,7км, Ду 400-600 мм - 1,7 км;
    2. строительство отводящих напорных трубопроводов Ду2х400мм от проектируемой КНС до точки подключения к проектируемым ОСК Северные – 0,5 км.
### Дождевая канализация
- строительство проектируемой закрытой сети дождевой канализации Ду300-1400 мм общей протяженностью в границах проектирования - 11,5 км;
- строительство очистных сооружений дождевой канализации.
### Теплоснабжение
- суммарная тепловая нагрузка перспективных потребителей на рассматриваемой территории составит 56 Гкал/ч;
- строительство котельной мощностью 57 Гкал/ч на первую очередь строительства с возможностью последующего расширения мощности до 70 Гкал/ч (в границах зоны планируемого размещения ОКС №30);
- строительство тепловых сетей 2 Ду 150 мм -2 Ду 600 мм - 4,6 км.

### Электроснабжение
- расчетная суммарная единовременная электрическая нагрузка объектов нового строительства составит 17,58 МВт;
- строительство ПС 220/10 кВ – 1шт. (в границах зоны планируемого размещения ОКС №30);
- строительство двухцепной ВЛ 220 кВ в границах проекта планировки территории – 0,15 км;
- строительство РТП 10 кВ – 1 шт.;
- строительство ТП 10/0,4 кВ – 19 шт.;
- строительство ПКЛ-10 кВ – 4,0 км.;
- строительство РКЛ-10 кВ – 38 км.
### Газоснабжение
- расход газа на проектируемую котельную составит ориентировочно 9111 м3/час (27,3млн м3/год);
- строительство газопровода Ду 200 мм Р≤1,2МПа – 9,5км, в границах проектирования 0,3 км;
- строительство газорегуляторного пункта (ГРПШ) – 1шт.
### Связь
- строительство 8-ми отверстной телефонной канализации для прокдадки ВОК – 2 км;
- строительство 2-4-х отверстной телефонной канализации для прокдадки ВОК – 6 км.

# Положение об очередности планируемого развития территории
Проектом планировки предусматривается поэтапное развитие территории с синхронизированным вводом в эксплуатацию групп многоквартирных жилых домов (в границах зон планируемого размещения ОКС, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов общественно-делового и торгового назначения.
Реализация всех предусмотренных проектом планировки территории мероприятий по строительству объектов жилого и нежилого назначения и инфраструктуры предполагается в четыре этапа проектирования.
В рамках первой очереди предусмотрено формирование преимущественно южной части проектируемой территории с размещением объектов жилищного строительства, социальной, транспортной, озелененных территорий общего пользования (скверов, бульваров) в границах зон планируемого размещения ОКС с номерами 7, 8, 9, 12, 15, 22, 31, 33. Предусматривается размещение объектов инженерной инфраструктуры в южной и северной части проектируемой территории в границах зон планируемого размещения ОКС с номером 29 (резервуары чистой воды), и номером 30 (электроподстанция, котельная, газорегуляторный пункт). В рамках первой очереди предусмотрено формирование улично-дорожной сети для всей территории проектирования в границах зоны планируемого размещения ОКС номер 42, а также размещение отстойно-разворотной площадки общественного транспорта - в границах зоны планируемого размещения ОКС номер 28. Общая площадь вводимого жилищного фонда на данной стадии составляет 133,4 тыс. кв. м. Предусматривается строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, школы на 1275 мест, наземного гаража-стоянки на 300 машино-мест.
В рамках второй очереди предусмотрено размещение объектов жилищного строительства, социальной и транспортной инфраструктуры, объекта общественно-делового назначения, озелененных территорий общего пользования в центральной части проектируемой территории. Освоение территории осуществляется в границах зон планируемого размещения ОКС с номерами 5, 6, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 32, 34. Общая площадь вводимого жилищного фонда на данной стадии составляет 98,3 тыс. кв. м. Предусматривается строительство двух дошкольных образовательных учреждений суммарной емкостью 550 мест, амбулаторно-поликлинического учреждения на 500 посещений в смену, двух наземных гаражей-стоянок суммарной емкостью 800 машино-мест, объекта общественно-делового назначения (многофункционального центра).
В рамках третьей очереди предусматривается размещение многоквартирных жилых домов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, торгово-развлекательного объекта, озелененных территорий общего пользования (бульвар, сквер) в срединной части проектируемой территории. Строительство осуществляется в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства с номерами 3, 4, 13, 16, 18, 25, 35, 36. Общая площадь вводимого жилищного фонда на данной стадии составляет 105,8 тыс. кв. м. Предусматривается строительство дошкольного образовательного учреждения на 275 мест, общеобразовательной школы на 1275 мест, наземного гаража-стоянки на 300 м/м, объекта торговли и общественного питания (торгово-развлекательного центра).
В рамках четвертой очереди предусматривается размещение многоквартирных жилых домов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, озелененных территорий общего пользования (бульвар, сквер) в северной части проектируемой территории, а также объекта общественно-делового назначения в юго-западной части проекта. Строительство осуществляется в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства с номерами 1, 2, 14, 17, 20, 26, 27, 37, 38, 39, 40, 41. Общая площадь вводимого жилищного фонда на данной стадии составляет 154,5 тыс. кв. м. Предусматривается строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, 4-х наземных гаражей-стоянок суммарной емкостью 1200 машино-мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, объекта общественно-делового назначения (многофункционального центра).
Организация элементов благоустройства территории, формирование зеленых насаждений (в том числе в границах озелененных территорий общего пользования), строительство локальных инженерных сетей и сооружений, необходимых элементов улично-дорожной сети в составе поперечного профиля осуществляется в рамках каждой очереди развития территории микрорайона в увязке с вводом в эксплуатацию жилых домов и нежилых объектов.
Предусмотренная настоящим разделом очередность планируемого развития территории является ориентировочной и определяет общую принципиальную последовательность градостроительного освоения. Точные сроки ввода в эксплуатацию объектов и инфраструктуры определяются и корректируются при необходимости на последующих стадиях реализации проекта.