Информационное письмо управляющим организациям
для привлечения внимания населения
к вопросам пожарной безопасности

С 1 января 2021 года на территории России вступили в силу Правила противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила). Новые правила противопожарного режима, не разрешают использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (пп. «б» п. 16 Правил). Данный пункт Правил не распространяется на помещения индивидуальных кладовых, расположенных в цокольных этажах и подвалах многоквартирных домов в соответствии с проектной документацией.
В лифтовых холлах не разрешается размещать кладовые, киоски, ларьки, хранить горючие материалы. Нельзя загромождать пути эвакуации мебелью и другими предметами, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир. Под запретом устройство кладовок на лестничных клетках, хранение вещей под лестницами. На балконах и лоджиях квартир запрещается использование открытого огня, недопустимо также оставлять свечи, керосиновые лампы, непотушенные сигареты или другие источники огня в любой части здания.
Правилами техники безопасности при эксплуатации жилых и общественных зданий, утвержденными Минжилкомхозом РСФСР 30.05.1979, на территории жилых домов запрещается:
- загромождать проезды, подъезды, дворы и разрывы между строениями, а также проходы к запасным выходам и наружным пожарным лестницам;
- строить сараи, гаражи и возводить различного рода пристройки (тамбуры, террасы и т.п.) без разрешения;
- организовывать в противопожарных разрывах между жилыми домами и другими строениями открытые склады сгораемой тары, а также материалов и оборудования в горючей упаковке;
- оставлять на открытых площадках и во дворах бочки с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатыми и сжиженными газами, а также пустые бочки и баллоны из-под них;
- разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений.
В жилых домах запрещается:
- устраивать на лестничных клетках и в коридорах кладовые и чуланы, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках какие-либо домашние вещи, мебель, горючие материалы;
- производить отогревание канализационных, газовых и водопроводных труб и труб центрального отопления паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня. Отогревание этих труб должно производиться горячей водой, паром или горячим песком;
- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки мест сварки от горючих материалов и без обеспечения мест производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и других местах хранения сгораемых материалов;
- оставлять при наступлении темноты и в ночное время неосвещенными выходы, лестничные клетки площадки;
- устраивать склады горючих товаров, а также размещать хозяйственные и дровяные сараи в помещениях подвалов и цокольных этажей, если вход в эти помещения осуществляется из общих лестничных клеток.
В чердачных помещениях жилых домов запрещается:
- хранить горючие материалы, хозяйственные или другие вещи, за исключением оконных рам, которые следует складывать не ближе 1 м от дымоходов и не загромождать проход по чердаку;
- держать открытыми двери и люки, ведущие на чердак, а также двери в брандмауэрных стенах и в вентиляционных камерах. Эти двери (люки) должны быть плотно пригнаны и обиты кровельной сталью по асбесту или войлоку, смоченному в водном растворе глины. Ключи от дверей чердачных помещений должны храниться в комнате техника-смотрителя, а второй комплект ключей - в одной из ближайших квартир, расположенных на верхнем этаже.
За все эти правонарушения по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ) «Нарушение требований пожарной безопасности» грозит штраф гражданам от двух до пяти тысяч рублей, должностным лицам от шести до пятидесяти тысяч рублей, юридическим лицам от ста до четырехсот тысяч рублей. Если будет причинен вред здоровью других людей, то в ход пойдет статья 219 Уголовного кодекса РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».
В рамках муниципального жилищного контроля для управляющих организаций при содержании общего имущества многоквартирного дома является обязательное соблюдение требований установленных:
- постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» от 13.08.2006 № 491;
- постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011 № 354;
- постановлением Госстроя РФ «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» от 27.09.2003 № 170.
За нарушение указанных требований управляющая организация может быть привлечена к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений и санитарно-эпидемиологических требований к их эксплуатации, а также нормативов обеспечения коммунальными услугами (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).