ОТЧЕТ  ТСЖ КОНДОМИНИУМ  «СОДРУЖЕСТВО» за  2011 год

период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года были выполнены следующие работы:

1.Перечень выполненных работ по управлению общим имуществом многоквартирного дома ТСЖ «СОДРУЖЕСТВО»

- Делопроизводство: велась переписка: по  с  администрацией г.Южно-Сахалинска,  ДАГУН, получены официальные ответы. Направлялись в правоохранительные органы заявления и документы по запросам. По требованию жильцов выдавались справки.

- Заключение договоров и сопровождение договоров со специализированными организациями: перезаключены; ООО « Эко-Сити» на вывоз бытовых отходов тепловой энергией. По договорам осуществлялось ведение учета, сверка и оплата счетов на поставляемые услуги и работы.

- Работа паспортного стола: осуществлялся регистрационный учет граждан, регистрация по месту пребывания, а также выдача справок и документов, сведений в специализированные организации.

- Осуществлялось юридическое и бухгалтерское сопровождение административно-хозяйствен- ной деятельности;

- Проводилась работа с должниками.

2. Выполненные работы

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной, горячей воды, электроэнергии.

.Гидравлические испытания системы отопления.

3.Перечень выполненных paбот по текущей  эксплуатации и ремонту общего имущества:

Для контроля технического состояния домов проводились осмотры и  планово-предупредительные работы, такие как:

- По электрооборудованию: проведен осмотр и ремонт общедомовых ВРУ, поэтажных распределительных электрощитков по заявкам жителей.

- По мере необходимости проводилась замена электрических лампочек освещения мест общего пользования.

- По санитарно-техническому оборудованию: детальный осмотр разводящих трубопроводов,   ревизия запорной арматуры, промывка грязевых  фильтров, смена сальниковых набивок, замена вентилей, были поверены манометры, заменены неисправные термометры, установлены новые запирающие задвижки и вентиля, затворы  на тепловых узлах, проводились работы по гидравлическому испытанию системы отопления в период подготовки дома к зимнему периоду эксплуатации

Были проведены работы по:

- прочистке канализационных стояков и замена задвижек в тепловом узле

- дезинсекции подвалов (САТ).

4. Перечень работ по содержанию придомовой территории

| . Перечень выполненных работ |  |
| --- | --- |
| Адрес | По заявкам: | По осмотрам: |
| д.11, 1 | Смена провода, зажимов | ремонт труб канализ.в подвале 3-го подъезда |
| 2 | Осмотр канализации, | Ремонт ВРУ, замена автоматов в подвале |
| 6 | Осмотр,нет давления. Требуется замена труб в квартире | Остекление окна п.3эт.5 |
| 15 | Замена питающего провода от пакетника до эл.счетчика | Смена труб отопления от теплового узла, в 3м подъезде |
| 18 | Смена винтеля, части трубы |  |
| 25 | Смена пакетника, провода на поэтажном эл.щитке |  |
| 36 | Замена фазового электропровода |  |
| 59 | Смена 2 ух вентилей |  |
| Д.9, 3,34 | Смена 3ех автоматов, монтаж дин.рейки, смена провода | Аварийная смена вентилей системы ХВС в подвале |
| 3 | Замена трубы, вентилей в перектытии | Ремонт ВРУ, замена автоматов в подвале |
| 4, 7 | Восстановление полотенцесушителя | Прочистка канализац.лежаков п.1;п.3. |
| 8 | Ремонт стояка | Замена канализ. труб в подвале п.1 |
| 24,27 | Осмотр эл.счетчика,заземления, «О» провода |  |
| 33 | Запитка эл.плиты |  |
| 38 |  |  |
| 55 | Ремонт винтеля |  |
| 56 | Замена трубы стояка в перекрытии |  |
| 9а,кв.3,30 | Смена пакетников, проводов | Очистка подвала от канализ. протечек |
| 8 | осмотр | Ремонт ВРУ, замена автоматов в подвале |
| 13 | Смена винтеля |  |
| 18 | Смена винтеля, прочиска стояка |  |
| 25 | Ремонт покрытия кровли |  |

# Text boxes

- проводилась  ежедневная уборка придомовой территории

- в зимний период - расчистка территории, при необходимости с использованием наемной тенхни .

- Вывоз  ТБО организован 7 раз в неделю;

- Очистка  кровли балконов от снега и сосулек..

5.Планируется продолжение начатых работ, а также новые направления:

- продолжение работы по вступлению в программу по сейсмоусилению дома.

- продолжение работ по оформлению земли под домом и придомовой территории;

- замена окон лестничных площадок на окна ПХВ.

- работы по озеленению придомовой территории

- установка второй двери во 2 подъезде