ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ | ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА |
| --- | --- |
| КРОВЛЯ |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| СТЕНЫ |
| Не плотность в дымоходах и их сопряжениях | 1 сутки |
| ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в местах общего пользования |  |
| В зимнее время | 1 сутки |
| В летнее время | 1 суток |
| Дверные заполнения ( входные двери подъездов) | 1 сутки |
| ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |
| Нарушение связи наружной облицовки на фасадах со стенами. | Немедленное принятие мер безопасности |
| ПОЛЫ |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах местах общего пользования. При аварийных ситуациях | 1 суток |
| НЕИСПРАВНОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения | Немедленно |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Повреждение одного из кабелей, питающий жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом – в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 часов |
| Неисправности во вводно – распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| Неисправности аварийного порядка ( короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.). | Немедленно |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений ( с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 суток |

# Примечание: сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.